限价表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压蝶阀阀体 | DX7K41X-100 (DN600) | 1 | 台 | 60000 | 60000 | 四水厂该设备品牌为湖北洪诚，机修备用。 |
| 合计：人民币60000 元（大写：陆万元整） |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标报价表需按业主统一的格式填报，并加盖公章（未按统一格式填写的报价表为无效报价）。

2、报价唯一：单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

采购需求表

使用部门: 四水厂

| 项目名称及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 液压蝶阀阀体总成 | D×7K41X-100 | 1 | 套 | 含阀体、阀门头、液压活塞缸体 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 一、项目用途及概述：取水泵房水泵出水DN600mm液压蝶阀备件。 |  |  |  |  |  |
| 二、配置及功能要求、技术参数及要求：液压蝶阀总成含阀体、阀门头及液压活塞缸体，阀体通经600mm，公称压力1MPa（阀体及阀门部分头尺寸见图），液压活塞缸体公称压力25MPa，阀体及阀门头安装孔尺寸应与配图相匹配，阀门头含四只行程开关（型号3SE3），液压活塞缸体具备快关调速、慢关调速、快慢关角度调节功能（配备快关调速阀、慢关调速阀、快慢关角度调节杆）。 |  |  |  |  |  |
| 三、技术部门核准意见： 配置和功能要求要与原来吻合 |  |  |  |  |  |
| 四、交货时间： 合同签订后_30_个自然日内。 |  |  |  |  |  |
| 五、交货地点及联系人：四水厂 |  |  |  |  |  |
| 六、质量保证及售后服务要求： 质量期_壹_ 年 |  |  |  |  |  |
| 七、其他要求 ：付款方式：验收合格后3个月之内支付95%，余5%作为质保金，质保期到期后无质量问题无息退还。 |  |  |  |  |  |

投标报价表

单位：元

项目名称：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压蝶阀阀体 | DX7K41X-100 (DN600) | 1 | 台 |  |  |  | 四水厂该设备品牌为湖北洪诚，机修备用。 |
| 合计：人民币 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺到货期：

质保期：

售后服务：出现质量问题接收买方通知后到达现场的时间

备注：1、报价含税含运费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2017年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件