限价表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 | S11--10/6KV--1000KNA | 1 | 台 | 90000 | 90000 | 西安西电变压器、特变电工、德力西、江苏华鹏变压器（投标人投标需按以上品牌进行选择） |
| 合计：人民币 90000 元（大写：玖万元整） |  |  |  |  |  |  |  |

报价唯一：单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

采购需求表

使用部门：二水厂

| 项目名称及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 油浸式变压器 S11--10/6KV--1000KNA |  | 1 | 台 |  |
| 一、项目用途及概述：取水车间高压配电室变压器更换用 |  |  |  |  |  |
| 二、配置及功能要求、技术参数及要求：电压：10KV变6KV 铜芯绕阻 安装尺寸符合现使用场地，具体尺寸由生产厂家现场核对。 |  |  |  |  |  |
| 三、运输、安装、调试要求：产品外观完整，符合采购要求 |  |  |  |  |  |
| 四、交货时间： 合同签订后80个自然日内。2017年08月25日前 |  |  |  |  |  |
| 五、交货地点：二水厂 |  |  |  |  |  |
| 六、质量保证及售后服务要求： 质量保证期___2年_ |  |  |  |  |  |
| 八、付款方式：验收合格后1个月之内支付95%，余5%作为质保金，质保期到期后无质量问题无息退还。 |  |  |  |  |  |
| 九、其他要求：建议使用国内一线品牌 |  |  |  |  |  |

投标报价表

单位：元

项目名称：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 | S11--10/6KV--1000KNA | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺到货期：

质保期：

售后服务：出现质量问题接收买方通知后到达现场的时间

备注：1、报价含税含运费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2017年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件