限价表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对夹式蝶阀（阀体） | DN600MM | 3 | 个 | 22000 | 66000 | 滨特尔和凯斯通在满足安装尺寸的前提下均可以报价 |
| 合计：人民币 66000元（大写：陆万陆千元整） |  |  |  |  |  |  |  |

报价唯一：单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

宜宾市清源水务集团有限公司

采购需求表

| 需求/使用部门 |  | 四水厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及数量 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 对夹式蝶阀 |  | DN600mm | 3 | 个 | 只需要阀体、不需要执行器部分，价格同等条件下优先选购原设备品牌（宾特尔） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目用途及概述：四水厂滤池滤后水调节阀门更换及备用 |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置及功能要求、技术参数及要求：直径DN600，压力等级1MPa，阀体头连接与原设备一致，阀门长度160mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间： 合同签订后__50_个自然日内。2017年12月30日前 |  |  |  |  |  |  |
| 四、交货地点及联系人：四水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 五、质量保证及售后服务要求： 质量期：贰年 |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他要求 |  |  |  |  |  |  |

投标报价表单位：元

项目名称：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺到货期：

质保期：

售后服务：出现质量问题接收买方通知后到达现场的时间

备注：1、报价含税含运费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：2017年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件